Проект

**О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию**

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 744; 2009, № 21, ст. 2576; № 52, ст. 6574; 2010, № 16, ст. 1920; № 51, ст. 6937; 2011, № 8, ст. 1118; 2012, № 27, ст. 3738; № 32, ст. 4571; 2013, № 17, ст. 2174; № 20, ст. 2478; № 32, ст. 4328; 2014, № 14, ст. 1627; № 50, ст. 7125; 2015, № 31, ст. 4700; № 45, ст. 6245; 2016, № 5, ст. 698; № 48, ст. 6764; 2017, № 6, ст. 942; № 19, ст. 2843; № 21, ст. 3015; № 29, ст. 4368; № 38, ст. 5619; № 51, ст. 7839; 2018, № 13, ст. 1779; № 18, ст. 2630; № 39, ст. 5970; 2019, № 28, ст. 3788; 2020, № 18, ст. 2916, № 41, ст. 6432, № 52, ст. 8863; 2021, № 16, ст. 2787, № 30, ст. 5775, № 50, 8553; 2022, № 17, ст. 2918, № 23, ст. 3791; 2023, № 20, ст. 3552).
2. Установить, что изменения, утвержденные настоящим постановлением, не применяются при подготовке проектной документации, если задание застройщика или технического заказчика на проектирование, предусматривающее ее подготовку, утверждено до 1 сентября 2023 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации М. Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от №

**И З М Е Н Е Н И Я,**

**которые вносятся в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"**

1. В пункте 3 после слов "документы и" слово "(или)" исключить.
2. В пункте 4 слова "оборудования и изделий" заменить словами "оборудования, изделий и материалов".
3. В пункте 12:
   1. подпункт "б" изложить в следующей редакции:
      1. "б) сведения о наличии санитарно-защитных зон, расположенных в пределах границ земельного участка - в случае, если такие зоны были установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации; сведения о санитарно-защитной зоне - в случае, если такая зона формируется проектируемым объектом за пределами границ земельного участка;";
   2. в подпункте "п" слова "- для объектов производственного назначения" исключить.
4. Подпункт "о(2)" пункта 14 изложить в следующей редакции:
   1. "о(2)) описание и обоснование принятых конструктивных решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства;";
5. В пункте 16:
   1. подпункт "ж(6)" изложить в следующей редакции:
      1. "ж(6)) спецификацию основного оборудования, предполагаемого к применению, позволяющего исключить нерациональный расход электроэнергии;";
   2. дополнить подпунктом "о(3)" следующего содержания:
      1. "о(3)) описание принятых функционально-технологических и инженерно-технических решений в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства;".
6. В пункте 17:
   1. подпункт "т(3)" изложить в следующей редакции:
      1. "т(3)) перечень установок, расходующих воду, горячую воду, в том числе для нужд горячего водоснабжения, параметрах и режимах их работы;";
   2. подпункт "т(6)" признать утратившим силу;
   3. подпункт "т(7)" изложить в следующей редакции:
      1. "т(7)) спецификацию предполагаемого к применению основного оборудования, позволяющего исключить нерациональный расход воды, в том числе основные его характеристики;";
   4. дополнить подпунктом "т(8)" следующего содержания:
      1. "т(8)) описание принятых функционально-технологических и инженерно-технических решений в отношении горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства;".
7. В пункте 19:
   1. в подпункте "д" слова "с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации" исключить;
   2. подпункты "и" и "н" дополнить словами "(при необходимости)";
   3. в подпунктах "о(3)" и "о(4)" слово "теплоносителей" заменить словами "тепловой энергии";
   4. в подпункте "о(5)" слова используемых теплоносителей" заменить словами "тепловой энергии";
   5. в подпункте "о(6)" слова "предполагаемого к применению" заменить словом "основного", слово "теплоносителей" заменить словами "тепловой энергии";
   6. дополнить подпунктом "о(7)" следующего содержания:
      1. "о(7)) описание принятых функционально-технологических и инженерно-технических решений в отношении отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изготовления воздуховодов), направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства;";
   7. подпункт "у" признать утратившим силу.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_